附件7

大面积停电事件应急抢修物资明细

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 存放地点 |
| 1 | 高压熔断器 | 200A | 组 | 17 | 供电公司 |
| 2 | 避雷器 |  | 组 | 50 | 供电公司 |
| 3 | 隔离开关 | 630A | 组 | 15 | 供电公司 |
| 4 | 电缆 | AC10KV,YJLHV240 | 千米 | 0.2 | 供电公司 |
| 5 | 电缆 | AC10KV,YJLHV70 | 千米 | 0.4 | 供电公司 |
| 6 | 拉线 |  | 套 | 50 | 供电公司 |
| 7 | 耐张金具 |  | 套 | 50 | 供电公司 |
| 8 | 漏电保护器 | 63A | 台 | 80 | 供电公司 |
| 9 | 漏电保护器 | 630A | 台 | 10 | 供电公司 |
| 10 | 漏电保护器 | 800A | 台 | 5 | 供电公司 |
| 11 | 漏电保护器 | 1000A | 台 | 5 | 供电公司 |
| 12 | 漏电保护器 | 200A | 台 | 26 | 供电公司 |
| 13 | 电杆 | 15M | 根 | 10 | 供电公司 |
| 14 | 电杆 | 12M | 根 | 21 | 供电公司 |
| 15 | 横担 | 6\*63\*1700 | 根 | 50 | 供电公司 |
| 16 | 横担 | 6\*63\*1900 | 根 | 50 | 供电公司 |
| 17 | 横担 | 8\*80\*1700 | 根 | 50 | 供电公司 |
| 18 | 横担 | 8\*80\*1700 | 根 | 50 | 供电公司 |
| 19 | 电缆头 | 3\*70 | 套 | 5 | 供电公司 |
| 20 | 电缆头 | 3\*240 | 套 | 4 | 供电公司 |
| 21 | 电缆头 | 3\*300 | 套 | 6 | 供电公司 |
| 22 | 电缆头 | 3\*400 | 套 | 2 | 供电公司 |
| 23 | 绝缘导线 | AC1KV,YKLYJ70 | 千米 | 1 | 供电公司 |
| 24 | 柴油发电机 | 30KW | 台 | 7 | 供电公司 |
| 25 | 柴油发电机 | 100KW | 台 | 1 | 供电公司 |
| 26 | 柴油发电机 | 200KW | 台 | 1 | 供电公司 |
| 27 | 柴油发电机 | 20KW | 台 | 3 | 县应急局 |
| 28 | 柴油发电机 | 20KW | 台 | 12 | 各乡镇1台 |